“实验室安全环境卫生突出问题”整改工作隐患排查表（台账）

学院（公章）：

| 实验室名称 | 安全责任人 （联系电话） | 地点 | 隐患清单 | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××实验室 | 张三 （13999999999） | 性质：教 学 科 研 所在建筑： 所在房间： | 1. | 1. |  |
|  |  |  | 2. | 2. |  |
|  |  |  | 3. | 3. |  |
|  |  |  | ...... | ...... |  |
|  |  | 性质：教 学 科 研 所在建筑： 所在房间： | 1. | 1. |  |
|  |  |  | 2. | 2. |  |
|  |  |  | 3. | 3. |  |
|  |  |  | ...... | ...... |  |
|  |  | 性质：教 学 科 研 所在建筑： 所在房间： | 1. | 1. |  |
|  |  |  | 2. | 2. |  |
|  |  |  | 3. | 3. |  |
|  |  |  | ...... | ...... |  |
| 说明：1.如实验室无任何安全隐患，亦需填报该实验室相应基本信息，隐患清单及整改情况等标注“无”； 2.此表可根据实际情况继续复制添加。 |  |  |  |  |  |

学院负责人签字：                                                                     填表时间：2018年     月     日

“实验室安全环境卫生突出问题”排查项目、内容一览表

| 序号 | 排查项目 | 排查内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 制度管理 | 1. 安全制度健全，有成文上墙 |
|  |  | 2. 安全责任人落实到位 |
|  |  | 3. 定期进行安全、卫生检查，有检查记录 |
|  |  | 4. 有安全隐患整改制度，有突发事件应急预案 |
| 二 | 实验室整洁状况 | 1. 实验室布局合理，家具、仪器设备、材料、工具摆放整齐 |
|  |  | 2. 桌面、仪器无灰尘，地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生 |
|  |  | 3. 台面、柜内药品摆放有序 |
| 三 | 防火防爆防盗防破坏等安全管理 | 1. 实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 |
|  |  | 2. 消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通 |
|  |  | 3. 对易燃、易爆品专门存储，并有专人保管，操作使用规范 |
|  |  | 4. 实验操作室、办公室、值班室要分开 |
|  |  | 5. 实验室及走廊没有堆放易燃、易爆杂物 |
|  |  | 6. 易燃、易爆气体不得混合使用，爆炸物实验操作严格按规定执行 |
|  |  | 7. 实验室内不得使用明火接触易燃物质 |
|  |  | 8. 易燃与助燃气瓶分开放置，离明火10米以外，容器阀门紧闭 |
|  |  | 9. 实验室内无吸烟现象 |
|  |  | 10. 高压、高温设备有安全管理措施 |
|  |  | 11. 高压容器存放安全合理 |
|  |  | 12. 门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺 |
|  |  | 13. 实验室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用，实验室内不得留宿 |
|  |  | 14. 休息及节假日需锁好门窗 |
| 四 | 用电用水用气安全管理 | 1. 实验室用电、用水、用气安全 |
|  |  | 2. 仪器设备的开关、旋钮完好无损，无安全隐患 |
|  |  | 3. 仪器设备用电符合规范、大型仪器设备须接地良好，无漏电现象 |
|  |  | 4. 动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象 |
|  |  | 5. 学生用电、用水、用气等方面严格实行谁使用、谁负责的管理制度 |
|  |  | 6. 实验室内电炉严禁生活使用 |
|  |  | 7. 实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 |
|  |  | 8. 离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源 |
| 五 | 仪器操作安全 | 1. 有学生实验守则和仪器设备使用操作规定并严格执行 |
|  |  | 2. 特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求 |
|  |  | 3. 仪器设备不得超时、超高压使用 |
|  |  | 4. 大型精密仪器设备有安全使用和管理措施 |
|  |  | 5. 大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程，并贴于显眼处 |
|  |  | 6. 大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训 |
|  |  | 7. 学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导 |
|  |  | 8. 40万元以上的大型精密仪器设备由专人负责使用管理 |
|  |  | 9. 贵重仪器设备有安全防护（防尘、除湿）措施 |
| 六 | 放射源及含源装置安全管理 | 1. 使用放射性同位素有许可证、上岗证 |
|  |  | 2. 放射性同位素严格实行专人管理制度 |
|  |  | 3. 放射源及射线装置工作场所有警示标识 |
|  |  | 4. 放射源的储存、使用措施符合安全标准 |
|  |  | 5. 射线从业人员有剂量检测手段 |
|  |  | 6. 对放射源及射线装置有防护措施 |
|  |  | 7. 对有电磁辐射的仪器要有屏蔽措施 |
| 七 | 化学试剂安全管理 | 1. 有毒有害的化学试剂实行专人管理 |
|  |  | 2. 有毒有害化学试剂有清单及领用记录 |
|  |  | 3. 剧毒化学品安全警示标识清晰、醒目 |
|  |  | 4. 化学试剂必须按规定分类摆放，有毒化学试剂不得与一般化学试剂混放 |
|  |  | 5. 危险化学品严格实行“五双”制度（双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用） |
|  |  | 6. 剧毒化学品应使用保险柜存放 |
|  |  | 7. 化学试剂使用符合规范，实验中有教师或实验技术人员监督和管理实验 |
| 八 | 环境安全管理 | 1. 通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准 |
|  |  | 2. 电路、水、气管道完好，布局安全，无乱接、乱拉电线现象 |
|  |  | 3. 无漏水、漏气、漏油现象 |
|  |  | 4. 有三废（废气、废液、废渣）处理安全措施 |
|  |  | 5. 有毒有害实验废液、废物要执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的保存处理原则，无乱堆乱放现象 |
|  |  | 6. 废弃物处理及时，方法科学合理，符合环境安全规定，排放符合环保要求 |
|  |  | 7. 涉及病菌、生物制品、实验动物的管理有安全管理措施 |
|  |  | 8. 计算机网络信息安全管理严格按照有关规定执行 |
| 九 | 实验室安全教育 | 1. 定期开展师生和技术人员的安全教育 |
|  |  | 2. 必须对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育并做记录 |
|  |  | 3. 对进入实验室做毕业设计的学生加强安全知识和安全措施的学习，安全政策的宣传，安全案例的警示，提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性 |
|  |  | 4. 有安全宣传教育手册 |